EMS - Bedienung per Mobiltelefon

Checkliste Blatt 2: Analoge Eingänge

*Pflichtfelder

Für jeden analogen Eingang jeweils 1 x Checkliste Blatt 2 ausfüllen!

| *Analoger Eingang (AIn) |
| --- |
| Name des Eingangs | <AIn Name> |  |
| Messwert, der 4 mA des Sensors entspricht (skaliert) | <Min Wert> |  |
| Messwert, der 20 mA des Sensors entspricht (skaliert) | <Max Wert> |  |
| Einheit der Messwerte (skaliert) | <Einheit> |  |
| Untere Alarmgrenze | <Untergrenze> |  |
| Obere Alarmgrenze | <Obergrenze> |  |
| Alarm-Verzögerung | <Verzögerung> | In Sekunden; max. 34464 Sekunden = 9 h 30 Min |

| Text für Alarmursache (AInALTXT) |
| --- |
| Gesendeter Text für untere Alarmgrenze | <Ursache Untergrenze> |  |
| Gesendeter Text für obere Alarmgrenze | <Ursache Obergrenze> |  |

| Messwerte und Durchschnittsberechnungen filtern (AInMODE) |
| --- |
| Filtermodus | <Betriebsart> |  |
| Für Filtermodus = 0: Filterfaktor (0,01 bis 1,0) | <par> |  |
| Für Filtermodus = 1: Zeitspanne für die Berechnung der Mittelwerte (0 bis 255 Sekunden) |  |  |

| Hysterese (AInHYST) |
| --- |
| Hysteresewert | <Hysterese-Fehlerwert> | (Einheit = Einheit Alarmgrenze) |

| Dezimalen (AInDEC) |
| --- |
| Anzahl der Dezimalen in Mess- und Alarmnachrichten | <Anzahl> |  |

Zusätzliche Einstellungen für EMS 220

| Tankdaten für analogen Eingang (AI1CONV) |
| --- |
| Tanktyp | <Typ> |  |
| Tankhöhe | <Höhe> | (Einheit = oben festgelegte Einheit) |
| Fassungsvermögen | <Inhalt> |  |
| Messeinheit | <Einheit> |  |
| Untere Alarmgrenze | <Untergrenze> |  |
| Obere Alarmgrenze | <Obergrenze> |  |
| Alarm-Verzögerung | <Verzögerung> | In Sekunden; max. 34464 Sekunden = 9 h 30 Min |

| Befüllvorgänge erkennen (USEFILL) |
| --- |
| Befüllvorgänge für diesen Eingang erkennen | <Eingang n> |  |